Приложение 15

от инж. Милен Миланов – КИИП РК София-град
ОТНОСНО: ВЪВЕЖДАНЕТО НА BDS- EN-1992-3 ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА              

                        ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕИЯ
Има нещо, което е неясно относно изчисляването на пукнатини за хидротехнически съоръжения: BDS_EN_1992-3.

Въпрос 1: Ширината на пукнатините е дадена че е отношението на хидростатичното налягане към дебелината на стената .Какво се разбира под хидростатично налягане - обемното тегло умножено по височината ли? Тогава се получава голяма стойност на този коефициент и пукнатината трябва да бъде 0,05 мм? Предполагам, че има грешка и трябва да е височината на хидростатичния стълб към дебелината на стената.

Кое е вярното?
Въпрос 2: Какъв е класът на бетона, който трябва да се използва за резервоари за пречиствателни станции? C25/30 или C30/37?
Въпрос 3:  При слаби почви, когато се слага възглавница от пясък (описано е на страница 426 от книгата на проф.Илов), може ли да се използва и за оразмеряване на трошено-каменни възглавници или само на пясъчни?
Въпрос 4: При изчисляване на пясъчна възглавница (отново на стр. 426) qr,z =? и пo коя формула се изчислява? Нe мога да намеря формула.
