Приложение 3

от инж. Михел Иванчев – КИИП РК София-град
ОТНОСНО:  ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРОКОД 2 – 6.4. ПРОДЪНВАНЕ НА БЕЗГРЕДОВИ 
                        ПЛОЧИ
Съгласно националното приложение критичния периметър на продънване е на разстояние 2d от колоната. По този периметър се определят напреженията в бетона 

[image: image1.png]Vaae = Crac- k- (100. ;. fi)? = Vi , KBAETO £y € B MPa




Където е необходимо за [image: image3.png]Prmax



 да има ограничение не само [image: image5.png]


0.02, а и в зависимост от класа на бетона и стоманата

[image: image7.png]p, < 0,306.22
fyie



 .
Максималното напрежение на продънване се определя:

[image: image8.png]]
fea [MPa]
=05.v.

VRd,max




[image: image9.png]



Като критерия за максимална продънваща сила е:

[image: image10.png]Vea =

®

- Vea

3
A

< Vg max - [MPa]




[image: image12.png]


 е периметъра на колоната.

Отпаднало е ограничението по действащия в момента правилник максималната продънваща сила да е 1.7 по носимоспособността на неармирания бетон (по DIN 1045-1 тази стойност е 1.5).
Например:

При h=20cm, d=16cm, бетон C25/30  и колона 50/50cm се получават следните резултати:

[image: image13.png]



[image: image14.png]u =2(50 + 50) +4.3,14.16 = 400cm




Прието [image: image16.png]p; = 0,01




[image: image17.png]Vgae = 0,12.2.(100.0,01.25) /3 = 0,7 MPa




[image: image18.png]



[image: image19.png]= 45[MPa]




[image: image20.png]Vadmax = 4.50.16.45 = 144 000 kg




[image: image22.png]"Rd max
VRdc

144 000
)



– това е недопустимо съгласно всички национални приложения на Еврокодовете.
Относно определянето на необходимата армировка в критичната зона

[image: image23.png]



[image: image24.png]fower =250+ 0.25.d < f .4




[image: image26.png]fywer



 се увеличава с израза [image: image28.png]15.

ola



 , което при [image: image30.png]=075.d




има стойност 2, която увеличава два пъти носимоспособността на стоманата, което не е прието в другите национални приложения.
Например в DIN 1045-1 за първия ред армировка на разстояние [image: image32.png]05.d



се работи с якост на стоманата:

[image: image34.png]


, където [image: image36.png]


 за плочи с дебелина до 40cm, която стойност практически е равна на приетата в националното приложение   [image: image38.png]fywer



.
За следващите доказани периметри [image: image40.png]


 на разстояние [image: image42.png]=075.d




якостта на стоманата се увеличава с отношението  [image: image44.png]- | R



.

Приетото ограничение в тангенциалните разстояния 2d между клоновете на напречната армировка в най-външния периметър на напречната армировка е твърде консервативно и силно ограничава конструирането на армировката (например в DIN 1045-1 това разстояние е 3,5d).
При определяне на критичния периметър, за който не е необходима напречна армировка [image: image46.png]outer =



 би трябвало да се работи с намалена стойност на [image: image48.png]


.
2

