                                                                                              Приложение 4
                             от инж. Асен Страшимиров – КИИП РК София-град
ОТНОСНО:   EN 1998-1 ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА         

 СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Част 1:  Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради.

4.3.1 Моделиране

(6) 
В стоманобетонни, в комбинирани стомано-стоманобетонни и в зидани конструкции на сгради, коравините на носещите елементи по принцип трябва да бъдат изчислявани, като се вземе предвид  наличието на пукнатини. Такава коравина трябва да съответства на началото на провлачане на армировката.

(7) 
Еластичните коравини на огъване и на срязване на бетонните и зиданите елементи, могат да се приемат, че са равни на половината от съответната коравина на ненапуканите елементи, освен ако е извършен по-точен анализ на елементите с пукнатини.

Да се изясни с коя коравина се изчислява конструкцията с еластична коравина или коравината след началото на провлачане на армировката.
4.4.3.2

Ограничение на междуетажно преместване
(1)P 
Трябва да се спазват следните гранични стойности, освен ако са дадени по друг начин в точки 5 до 9.

a)
за сгради с неконструктивни елементи от крехки материали, свързани към конструкцията


[image: image1.wmf]h

d

r

005

.

0

£

n

;








(4.31)

b)
за сгради с дуктилни неконструктивни елементи:


[image: image2.wmf]h

d

r

0075

.

0

£

n

;








(4.32)

c)
за сгради с неконструктивни елементи закрепени така, че да не пречат на деформациите на конструкцията или без неконструктивни елементи:


[image: image3.wmf]h

d

r

010

.

0

£

n










(4.33) 

където:


[image: image4.wmf]r

d


е изчислителното междуетажно преместване, както е определено в 4.4.2.2(2);


[image: image5.wmf]h


е етажната височина;  
[image: image6.wmf]n

е редуциращият коефициент, който отчита по-ниския период на повторяемост на сеизмичното въздействие, свързано с изискването за ограничаване на повредите.

Да се конкретизира в кои случаи неконструктивните елементи може да се класифицират като крехки; дуктилни и такива които не пречат на деформациите на конструкцията.
_1453884521.unknown

_1453884523.unknown

_1453884524.unknown

_1453884525.unknown

_1453884522.unknown

_1453884520.unknown

