Въпрос от гл. ас. д-р Станимир Стефанов, ТУ-Пловдив:
Имам няколко въпроса към всички, имащи отношение към използването на светодиодни осветители при нови и реновирани осветителни  уредби у нас.

1. Основният е как стои въпроса с използването на светодиодни осветители като цяло в осветителните уредби за външно и вътрешно осветление у нас и до колко те са "популярни" към момента, защото имам усещането, че липсва сериозен интерес към тях от страна на проектантите и инвеститорите, и ако наистина липсва такъв интерес - каква е причината за това - ценова или поради липса на техническа, нормативна и икономическа информация?

2. Каква е основната схема на свързване на светодиодите използвана в осветителите след драйверите - последователно свързани или на отделни паралелни стрингове, тъй като в някой публикации се среща информацията, че свързването в паралелни стрингове е неудачно при изгаряне на светодиод, води до значителни промени в токовете на останалите светодиоди и не се използва? 

3. Какво се случва съответно с нормалното функциониране (режима на работа, тока, отдавания светлинен поток, консумираната мощност) на реда (или паралелния стринг) от светодиоди, ако в един или няколко светодиода настъпи пробив в прехода?

 4. Извършва ли се подмяна на изгорели светодиоди, ако се извършва как става това или как би следвало да се извърши, тъй като на пръв поглед това изглежда по-сложно и скъпо от случаите, когато се подменя друг вид светлинен източник? 

5. По какъв начин би следвало да се отчита в експлоатационния фактор - LampSurvival Factor (LSF)  намаляването на светлинния поток от изгаряне на светодиод и евентуалната промяна в режима на работа на свързаната с него група светодиоди? Например SITECO за техни осветители дават стойността 0,98, но съм с впечатлението, че в нея те отчита намаляване на светлинния поток само от изгарянето на светодиоди преди края на експлоатационния срок на осветителя, но не и промяна на светлинния поток в групата светодиоди, в която е изгорелият?

6. Последен въпрос - как следва да се изчислява прогнозната консумираната електрическа мощност от една уредба със светодиодни осветители имайки в предвид промяната с времето на параметрите на светодиодите и драйверите, как това става при използване на принципа за постоянен светлинен поток на осветителя през целия експлоатационен срок? Във връзка с това, дават ли се от производителите данни за консумираните от осветителите за целия експлоатационен срок мощности или всеки проектант (или инвеститор) сам трябва да си ги изчислява при икономически разчети? До колко влияе ли температурата на околната среда върху промяната на консумираната електрическа енергия, ако се абстрахиране от измененията в светлинния поток и това следва ли да се отчита в електротехническите изчисления например на захранващите линии при температури на околната среда например -10 и +40 градуса?

