Уважаеми колеги,
Във връзка с материала, който Ви изпратих, получих следните въпроси:

Въпрос.1
Как е определена цена на светодиода 274 lm/W, Ra = 80, Tcw = 4000 K, PLED = 0.1 W?

Отговор.1

Цената е определяна въз основа на прогнозата за изменение цената $/klm, направена от Американското министерство на енергетиката (DOE). Съгласно тази прогноза към 2017 г се очаква цената 1 klm светодиоден светлинен поток със студена бяла светлина 6500 K да бъде около 1.6 $/klm , а за топло-бяла светлина 3000 K да бъде около 1.8 $/klm. В конкретния случай Тцв = 4000 К и приемам, че очакваната цена ще бъде ~ 1.7 $/klm. Приемам, че светодиода ще бъде корпусиран в корпус за 0.2 W.При 0.2 W светодиодна мощност, светлинният поток ще бъде 274 lm/W х 0.2 W ≈ 55 lm.
Цената на светодиод с Ф - 55 lm е равна на :

ЦLED = 1.7 $ х 55 lm / 1000  lm = 0.094 $, приведена цената в € е ЦLED < 0.08 € / бр.
Христо Василев
