Въпрос от  г-н Б.Мечков
Какво е влиянието на температурата Tj върху светлинния добив или е същото, както при останалите типове СД?

Отговор:
Намалението на работната температура на p-n прехода Tj е от съществено значение за  стабилността на светлинния  поток на светодиода в процеса на експлоатация. По-ниската стойност на Tj намалява. процесите на деградация в p-n прехода в луминофора и в първичната оптика на светодиода.
Tj зависи от стойността на термичното съпротивление RT [ O  C/W] 
[image: image1.wmf]между p-n прехода и топлоотвеждащата повърхност върху, която се монтира светодиода.

RT е конструктивен параметър зависещ от конструкцията на светодиода.
По-долу са представени термичните загуби (нископотенциална топлина) за два светодиода, които излъчват от първичната си оптика един и същ светлинен поток ( Ф = 274 lm) и имат различни светлинни добиви 274 lm/ W и 120 lm/ W.

ФLED = 274 lm, Tцв = 4000 К, Ra = 80

PLED 274 = 1 W 






PLED 120 = 2.28 W
æ = 274 lm/W 






æ = 120 lm/W
Ф = 274 lm 







Ф = 274 lm 

PV = 0.9 W 







PV = 0.9 W
∆Pт = 0.1W







∆Pт = 1.38W
PV  - Мощност на лъчистия поток във видимата  `част на спектъра

∆Pт - Мощност излъчвана от светодиода като нископотенциална светлина

В табл.1 са представени обобщените светлотехнически и енергийни показатели на двата светодиода.
Табл.1

	Светлине добив на светодиода
	Мощност на светодиода, за да излъчва поток  274 lm
	Мощност на лъчистия поток във видимата област
	Мощност излъчвана от светодиода като нископотенциална светлина

	lm/ W
	W
	W
	W

	120
	2.28
	0.9 →274 lm
	1.38

	274
	1
	0.9 →274 lm
	0.1 !!!


Заключение:
При константен  светлинен поток Ф=const, увеличението на светлинния добив от 120 lm/ W  до 274 lm/ W, мощността която се излъчва от светодиода като нископотенциална топлина ще намалее 13.8 пъти, следствие на което чувствително ще се намали температурата на p-n прехода Tj.
[image: image2.wmf]
проф. д-р инж. Христо Василев

PAGE  
1

_1435140337.unknown

_1435046454.unknown

