Програма 
 Технически паспорт на съществуващи сгради – част „Електрическа”, „В и К”, „О и В” и „Пожарна безопасност” – основни изисквания
Регистрация 13.30 – 14.00

14.00 – 15.30

Част „Електрическа”

Силова ел. част: 

ГРТ и РТ

осветителна инсталация вътрешна

осветителна инсталация външно осветление

Слаботокова ел. част:

телефонна инсталация

компютърна мрежа

СОТ

контрол на достъпа и видеонаблюдение

Асансьори

Състояние, препоръки и мерки

Налични документи
Част „Водопроводна и канализационна инсталации”

Водоснабдителна система

Водомерен възел

Водопроводна инсталация

Противопожарен водопровод

Канализационна система

Състояние, препоръки и мерки

Налични документи
Част „Отопление, вентилация и климатизация”

Външно топлоснабдяване и абонатна станция

Вътрешни отоплителни инсталации и БГВ

Вентилационни инсталации

Климатични инсталации
Състояние, препоръки и мерки

Налични документи
15.30-16.00 Почивка
16.00 – 16.45
Част „Пожарна безопасност”
Пасивни мерки: 

Клас по ФПО, Степен на огнеустойчивост, Класове по реакция на огън

Евакуация и указателни планове

Активни мерки

Пожароизвестяване

Пожарогасене

Евакуационно осветление

Състояние, препоръки и мерки

Налични документи
Дискусии
инж. Иван Каралеев
