Предлагаме в ТК 56 да се направи повторна преоценка на параметрите в националното приложение, с които се определят формата на еластичните спектри на реагиране на хоризонталните компоненти на сеизмичното въздействие

Относно чл. NA 2.8 Точка 3.2.2.1 (4) и 3.2.2.2 (1)P Параметрите S, TB, TC и ТD, които определят формата на еластичните спектри на реагиране на хоризонталните компоненти на сеизмичното въздействие

Мотиви:.

- Спектрите за земна основа C и Е да са напълно идентични.

- Спектърът за земна основа тип C да е със стойности по-високи или равни на спектъра за земна основа тип D.

- За земна основа тип D коефициента S=1

За справка – вижте представените по-долу фигури и таблици.

Фигура 1. Спектри, съгласно EN 1998-1

Фигура 2. Спектри, съгласно BDS EN 1998-1 /NA