Предложение до БИС – ТК56 Проектиране на строителни конструкции
В Националното приложение към БДС EN 1992-1-2:2005 да се добави следния текст:  

Във формула (2.1) на БДС EN 1992-1-2:2005 и при опростените изчислителни методи на този стандарт се включва и коефициент 
[image: image1.wmf]cc

a

, като за него се приемат стойностите, регламентирани в NA.2.12 на Еврокод 2 – част 1-1.  
Да се коригира превода на български език на стандарта:

- В т.5.7.3(3)а преводът от английски език е грешен:
изразът „Cold worked reinforcement is used” грешно е преведен като „използва се армировка с нормална дуктилност”; правилният превод е: „използва се студенодеформирана армировъчна стомана”.


- В т.В.3.2(6) преводът от английски език е грешен:
изразът „the moment – curvature diagram” грешно е преведен като „моментовата диаграма”; правилният превод е: „диаграмата момент - кривина”.

_1421919120.unknown

